- 水静压实验

1、实验项目名称：水静压实验。

2、实验目的与要求： ①加深理解静力学基本方程式及等压面的概念。

②观察封闭容器内静止液体表面压力及其液体内部某空间点上的压力。

③观察压力传递现象。

3、实验内容： 通过加压器加压改变密闭容器内的液体表面压力，再通过U形管和测压管观察密闭容器内的液体表面压力及其液体内部某空间点上的压力。

4、应配备的主要仪器设备名称和台件数

| 序号 | 仪器设备名称 | 每组应配台件数 | 现有台数 | 耗材 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水静压强仪 | 3 | 3 | 无 |

5、实验步骤：   ①关闭排气阀，用加压器缓慢加压，U形管出现压差△h，在加压的同时，观察右测A、B管的液柱上升情况。

②打开排气阀，使液面恢复到同一水平面上，关闭排气阀，打开密闭容器底部的水门，造成容器内压力下降。

6、数据记录与处理：无。